Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 3 кв. 2011г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КЛ-0.4 кВ от ТП-58 ф. м-н Алькор | Отключение э/э | 6.07. 11 -09.00 | 6.07.11 -09.50 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 2. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-104 ф. п-к Базовый | Сгорел предохранитель | 7.07.11 -10.20 | 7.07.11 -10.50 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 3. | КЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. м-н Продсервис | Отключение э/э | 8.07.11 -15.30 | 8.07.11 -16.10 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. ул. Дзержинского | Обрыв провода | 9.07.11 -22.20 | 9.07.11 -23.40 | Падение дерева | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-1 ф. ул. Пролетарская | Обрыв провода | 9.07.11 -22.20 | 9.07.11 -23.50 | Падение дерева | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-6кВ РП-4 ф. КПП | Отключение линии | 9.07.11 -22.25 | 9.07.11 -23.00 |  | Порывы ветра | Повторное включение |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. ул. Железнодор. | КЗ на линии | 9.07.11 -23.00 | 9.07.11 -23.50 |  | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф. ул. Пролетарская | Обрыв провода | 9.07.11 -23.15 | 10.07.11 -01.20 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф. з-д Консервный | Обрыв провода | 10.07.11 -02.50 | 10.07.11 -03.20 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-6кВ п/с Можга ф. N6 | Обрыв провода | 10.07.11 -07.30 | 10.07.11 -09.40 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-136 ф. ул. Фалалеева | Отключение э/э | 10.07.11 -19.00 | 10.07.11 -20.00 |  | Порывы ветра | Включение автомата повторно |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. ул. Ленина | КЗ на линии | 11.07.11 -14.30 | 11.07.11 -15.20 |  | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-104 ф. п-к Базовый | Отключение э/э | 14.07.11 -13.30 | 14.07.11 -14.20 | Обрыв провода | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. ул. Союзная | Отключение э/э | 11.07.11 -21 00 | 11.07.11 -22.10 | Обрыв провода | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. ул. Сюгаильская | Отключение э/э | 13.07.11 -15.30 | 13.07.11 -16.20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 16. | ВЛ-6 кВ от ТП-88 ф. с-д Рассвет | Отключение линии | 14.07.11 -18.40 | 14.07.11 -19.50 |  | Порывы ветра | Обход, включение МВ-6 кВ |
| 17. | ВЛ-6кВ РП-2 ф. N3 | Отключение линии | 14.07.11 -19.20 | 14.07.11 -21.30 | Отгорели шлейфы на опоре |  | Восстановление шлейфов |
| 18. | ВЛ-6кВ п/с Свет ф. N10 | Отключение линии | 14.07.11 -21.50 | 14.07.11 -23.30 | Падение дерева |  | Устранение обрывов |
| 19. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-160 ф. ул.50 лет Победы | Отключение э/э | 18.03.11 -13.03 | 18.03.11 -14.50 | КЗ на линии | Порывы ветра | Порывы ветра |
| 20. | ВЛ-6 кВ РП-1 ф.N13 | Отключение линии | 20.07.11 -13.45 | 20.07.11 -14.50 | Неисправна концевая муфта |  | Перевод на резервную линию |
| 21. | ВЛ-0.4кВ от ТП-116 ф. ул. Санаторная | Отключение э/э | 20.07.11 -21.00 | 20.07.11 -21.40 | КЗ на линии |  | Перетяжка проводов |
| 22. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. ул. Ворошилова | Обрыв провода | 22.07.11 -14.37 | 22.07.11 -15.20 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 23. | п/с Можга п/с Свет п/с Машдеталь | Отключение э/э | 26.07.11 -17.45 | 26.07.11 -17.20 | Веерное отключение |  | Последовательное включение фид. |
| 24. | ВЛ-6 кВ п/с Свет ф. N14 | Отключение линии | 28.07.11 -22.07 | 28.07.11 -23 05 |  | Удар молнии | Включние после обхода и осмотра |
| 25. | ВЛ-6 кВ РП-2 ф. N13 | Отключение линии | 28.07.11 -22.10 | 28.07.11 -23.40 |  | Удар молнии | Включение после осмотра |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-122 ф. ул. Гайдара | Обрыв провода | 28.07.11 -23.00 | 28.07.11 -23.50 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-69 ф. ул. Вокзальная | КЗ на линии | 29.07.11 -02.00 | 29.07.11 -03.00 |  | Падение дерева | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 ф. ул. Карбышева | Обрыв провода | 29.07.11 -05.40 | 29.07.11 -06.10 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф. ул. Короленко | Обрыв провода | 29.07.11 -06.00 | 29.07.11 -0640 |  | Падение дерева | Устранение обрыва |
| 30. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17 ф.ул. Комсомольская | Обрыв провода | 29.07.11 -07.20 | 29.07.11 -08.10 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. ул. Союзная | Обрыв провода | 29.07.11 -08.00 | 29.07.11 -08.50 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-161 ф. ул.Пионерская | Обрыв провода | 29.07.11 -08.20 | 29.07.11 -09.20 |  | Падение дерева | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф. ул. Красноарм. | КЗ на линии | 29.07.11 -09.05 | 29.07.11 -09-50 |  | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 34. | ТП-91 | Отключение э/э | 29.07.11 -21.15 | 29.07.11 -23.30 | Неисправен трансформатор |  | Переведен на резервную линию |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-39 ф. ул. Заречная | Отключение э/э | 29.07.11 -22.30 | 30.07.11 -01.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 36. | ВЛ-6 кВ п/с Свет ф. N2 | Отключение линии | 29.07.11 -23.40 | 30.07.11 -01.50 |  | Удары молнии | Повторное включение |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. ул. Чапаева | Обрыв провода | 3.08.11 -10.00 | 3.08.11 -11.20 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. ул. Союзная | Обрыв провода | 5.08.11. -14.45 | 5.08.11 -15.20 |  | Ветки на проводах | Подрезка дерева,устранение обр. |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17 ф. ул. Луовая | КЗ на линии | 6.08.11. -11.00 | 6.08.11 -12.20 | Провис провода |  | Перетяжка линии. |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. ул. Св. бульвар | Обрыв провода | 6.08.11 -20.10 | 6.08.11 -21.00 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. п-д Модельный | Обрыв провола | 8.08.11 – 01.35 | 8.08.11 - 04.10 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф. ул. Первомайская | КЗ на линии | 10.08.11 – 16.50 | 10.08.11 -17.30 | Выпал крюк |  | Установка крюка |
| 43. | КЛ-6 кВ п/с Свет ф. N2 | Отключение линии | 12.08.11 -04.55 | 12.08.11 -06.10 | Причина не установлена |  | Повторное включение |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-100 ф. ул. 60 лет Октябр | Обрыв провода | 12.08.11 -17.20 | 12.08.11 -18.10 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф. ул. Молодежная | Отключение э/э | 12.08.11 -19.00 | 12.08.11 -20.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 46. | Вл-0.4 кВ от ТП-4 ф. ул. Советская | Обрыв провода | 16.08.11 -10.50 | 16.08.11 -11.20 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-152 ф. Пищеблок | Обрыв провода | 18.08.11 -16.26 | 18.08.11 -17.20 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 48. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. ул. Лесная | КЗ на линии | 24.08.11 -08.50 | 24.08.11 -09.40 | Провис проводов |  | Перетяжка провода |
| 49. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. ул. Котовского | Отключение э/э | 24.08.11 -14.10 | 24.08.11 -15.20 |  | Попадание мячом | Повторное включение |
| 50. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. ул. Казанская | Отключение э/э | 28.08.11 -15.05 | 28.08.11 -16.20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 51. | Вл-0.4 кВ от ТП-153 ф. ул. Вокзальная | Отключение э/э | 29.08.11 -19.40 | 29.08.11 -20.10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 52. | Вл-0.4 кВ от ТП-1 ф. ул. Наговицына | Отключение э/э | 1.09.11 -14.00 | 1.09.11 -15.10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 53. | Вл-0.4 кВ от ТП-139 ф. ул Партизанская | Отключение э/э | 1.09.11 -14.50 | 1.09.11 -15.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 54. | Вл-0.4 кВ от ТП-122 ф. ул. Рабочая | Обрыв провода | 2.09.11 -15.20 | 2.09.11 -16.10 |  | Ветки на проводах | Подрезка веток,устранение обрыва |
| 55. | ВЛ-6 кВ п/с Свет ф.N20 | Отключение линии | 6.09.11 -14.20 | 6.09.11 -16.20 | Падение дерева |  | Подрезка линии. |
| 56. | Кл-0.4 кВ от ТП-58 Ф. м-н Алькор | Отключение э/э | 17.09.11 -11.05 | 17.09.11 -12.30 | Перегрев шины на ТП |  | Замена шины |
| 57. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-127 ф. п-к Элеватор | Отключение э/э | 18.09.11 -20.10 | 18.09.11 -21.00 | Причина не установлена |  | Повторное включение |
| 58. | КЛ-6 кВ п/с Можга ф.N22 | Отключение линии | 19.09.11 -15.15 | 19.09.11 -16.10 | Причина не установлена |  | Испытание линии и включение |
| 59. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-127 ф. п-к Элеватор | Отключение э/э | 19.09.11 -20.40 | 19.09.11 -21.20 | Причина не установлена |  | Включение автомата |
| 60. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. ул. Кирова | Отключение э/э | 22.09.11 -11.25 | 22.09.11 -12.10 | КЗ на линии | Ветки на проводах | Подрезка линии. |
| 61. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. ул. Железнодорож | Обрыв провода | 23.09.11 -16.00 | 23.09.11 -17.10 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 62. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-74 ф. ул. Восточная | Отключение э/э | 26.09.11 -17.00 | 26.09.11 -18.10 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 63. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-56 ф. ул. Короленко | Отключение э/э | 26.09.11 -21.50 | 26.09.11 -22.40 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 64. | ВЛ-0.4 кВ отТП-2 ф. ул. Казанская | Обрыв провода | 27.09.11 -12.25 | 27.09.11 -13.40 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 65. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. ул. Южная | Отключение э/э | 28.09.11 -14.30 | 28.09.11 -15.20 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 66. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-115 ф. ул. Сосновая | Отключение э/э | 29.09.11 -18.10 | 29.09.11 -19.20 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |