Запрос предложений на поставку оборудования для системы управления ГВС (котельная № 4 и №6).

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

Запрос предложений № 15 от 03.10. 2011 г.

Уважаемые господа!

# Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса цен — МУП ЖКХ, расположенный по адресу: РФ, 427790, г. Можга, ул. Вокзальная, 11 (далее – Заказчик или Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте МУП ЖКХ www.gkh18.ru объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Претенденты) к участию в открытом запросе предложений  (далее – запрос предложений) на поставку оборудования для системы управления ГВС (кот. №4, №6)

Место заключения договора: г. Можга

Перечень основных работ подлежащих выполнению:

1. Поставка шкафов управления;

2. Шеф-монтаж оборудования;

3. Пусконаладочные работы .

Требования к выполнению работ:

- Наличие у Претендента действующего Сервисного договора на 2011год;

- Наличие квалифицированного персонала  на проведение гарантийных и сервисных работ;

- Гарантийный срок не менее 1 года с даты пуска оборудования.

Начальная (максимальная) стоимость работ – 796 542,00 (Семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот сорок два)  рубля с НДС. В стоимость работ включены в т.ч. расходы на страхование, уплату налогов, сборов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

| № п/п | Наименование | Кол-во, (ед.) | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф управления насосами ГВС ШУНГВС-37, кот. №4 | 1 | 188 500,00 | 188 500,00 |
| 2 | Шкаф управления насосами ГВС ШУНГВС-45, кот. №6 | 1 | 254 950,00 | 254 950,00 |
| 3 | Реле давления KPI35 (кот. №4, №6) | 4 | 2655,00 | 10 620,00 |
| 4 | Переходник G1/4-G1/2 (кот. №4, №6) | 4 | 85,00 | 340,00 |
| 5 | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И-1МПа | 2 | 2750,00 | 5500,00 |
| 6 | Шкаф управления вентилятором ШУВ-15, кот. №6 | 2 | 73 520,00 | 147 040,00 |
| 7 | Шкаф управления дымососом ШУД-15, кот. №6 | 2 | 73 520,00 | 147 040,00 |
| 8 | Шефмонтажные работы | 6 | 7092,00 | 42 552,00 |

2.    Срок выполнения работ: в течение 1,5 месяца с момента получения предоплаты.

При оценке предложений предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую цену, и другие, более предпочтительные условия.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Претендента.

Претенденту необходимо представить следующие документы:

·      Письмо-заявку на участие в открытом запросе предложений (Приложение №1);

·      Анкету поставщика (Приложение №2);

·      Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

·      Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН);

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Подача Претендентами своих предложений осуществляется по адресу: 427790, г. Можга, ул.Вокзальная, 11, или по E-mail: mpzkx2@udm.net, до17-00 часов «06» октября  2011 г. Предложения, поданные позже указанного срока,  будут отклонены без рассмотрения по существу.

Контактное лицо  Иванов Иван  Николаевич, тел. 3-28-47; Кодесников Анатолий Иванович тел. 3-25-79.

МУП ЖКХ вправе принять предложение одного из Претендентов предложивших наиболее выгодные условия, а именно:

· наименьшая цена предложения;

· гарантия на поставляемый товар.

Директор МУП ЖКХ                                                          М.Х. Елеонский