05.05.2012
Запрос предложений на поставку труб из полиэтилена ПЭ-100, полимерных соединительных деталей для сборно-разборных трубопроводов

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

Запрос предложений № 2 от 05.05. 2012 г.

Уважаемые господа!

# Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса цен — МУП ЖКХ, расположенный по адресу: РФ, 427790, г. Можга, ул. Вокзальная, 11 (далее – Заказчик или Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте МУП ЖКХ www.gkh18.ru объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Претенденты) к участию в открытом запросе предложений  (далее – запрос предложений) на поставку труб из полиэтилена ПЭ-80 (ГОСТ 18599-2001) и полимерных соединительных деталей для сборно-разборных трубопроводов.

Место заключения договора: г. Можга

Перечень основных работ подлежащих выполнению:

1. Поставка труб из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001) и полимерных соединительных деталей для сборно-разборных трубопроводов;

Требования к поставляемому товару:

1. Качество товара и упаковка должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ на данный вид товара;

Начальная (максимальная) стоимость товара – 931 271,16 (девятьсот тридцать одна тысяча двести семьдесят один)  рубль  16 коп. с НДС*. В стоимость товара включены в т.ч. расходы на страхование, уплату налогов, сборов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

| № | Наименование товара | Кол-во, ед. изм-ния | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ 100, SDR 17 , d 63, Р=10 атм. | 1500 п.м. | 64,0 | 96000,0 |
| 2 | Труба ПЭ 100, SDR 17 , d 110, Р=10 атм. | 1500 п.м. | 192,0 | 288000,0 |
| 3 | Труба ПЭ 100, SDR 11 , d 160, Р=16 атм. | 850 п.м. | 594,0 | 504900,0 |
| 4 | Муфта с наружной резьбой 63*2 | 10 шт. | 153,4 | 1534,0 |
| 5 | Муфта с внутренней резьбой 63*2 | 20 шт. | 182,9 | 3658,0 |
| 6 | Муфта соединительная 63*63 | 20 шт. | 269,04 | 5380,8 |
| 7 | Муфта соединительная 110*110 | 4 шт. | 1165,84 | 4663,36 |
| 8 | Фланцевое соединение 110*4 | 10 шт. | 1072,62 | 10726,2 |
| 9 | Отвод 90 градусов 63*63 | 10 шт. | 300,9 | 3009,0 |
| 10 | Отвод 90 градусов 110*110 | 5 шт. | 1368,8 | 6844,0 |
| 11 | Угольник с наружной резьбой 63*2 | 10 шт. | 220,66 | 2206,6 |
| 12 | Угольник с внутренней резьбой 63*2 | 10 шт. | 228,92 | 2289,2 |
| 13 | Втулка литая удлиненная ПЭ 100, SDR 11, d 160 | 4 шт. | 515,0 | 2060,0 |

* - Расчеты за поставляемую продукцию будут осуществляться на условиях 25% оплаты в течение 10-х банковских дней после получения товара Заказчиком, остальные 75 % в течение 4-х месяцев равными долями.

2.    Срок поставки товара: не более 15 календарных дней со дня подписания договора.

При оценке предложений предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую цену, и другие, более предпочтительные условия.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Претендента.

Претенденту необходимо представить следующие документы:

·      Письмо-заявку на участие в открытом запросе предложений (Приложение №1);

·      Анкету поставщика (Приложение №2);

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Подача Претендентами своих предложений осуществляется по адресу: 427790, г. Можга, ул.Вокзальная, 11, тел/факс (34139) 3-19-00 или по E-mail: mpzkx2@udm.net, до17-00 часов «15» мая 2011 г. Предложения, поданные позже указанного срока,  будут отклонены без рассмотрения по существу.                                                                         Контактное лицо  Иванов Иван  Николаевич, тел. 3-28-47; Шамсутдинов Ренат Василович тел. 3-25-79.

МУП ЖКХ вправе принять предложение одного из Претендентов предложивших наиболее выгодные условия, а именно:                                                                                         · наименьшая цена предложения;                                                                                                   · соответствие поставляемого товара ГОСТу 18599-2001;                                                                        · условия поставки товара и т.д.

Директор МУП ЖКХ                                                          М.Х. Елеонский