16.04.2013

Запрос предложений на поставку передвижной лаборатории МИК-1.

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

Запрос предложений № 6 от 16.04.2013 г.

Уважаемые господа!

# Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса цен — МУП ЖКХ, расположенный по адресу: РФ, 427790, г. Можга, ул. Вокзальная, 11 (далее – Заказчик или Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте МУП ЖКХ www.gkh18.ru объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Претенденты) к участию в открытом запросе предложений  (далее – запрос предложений) на поставку передвижной лаборатории МИК-1.

Место заключения договора: г. Можга

Перечень основных работ подлежащих выполнению:

1. Поставка передвижной лаборатории МИК-1;

Требования к поставляемому товару и комплектации:

1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ на данный вид товара;

2. Базовый автомобиль – УАЗ-3909 (цельнометаллический, двигатель бензиновый, колесная формула-4х4);

3. Аппарат испытательный АВ-50;

4. Комплекс для определения расстояния до места повреждения кабеля методом «колебательный разряд»

- напряжение импульса: 20 кВ

- энергия импульса: 2000Дж

- диапазон регулировки напряжения импульса: 0…..20 кВ

5. Установка прожигания ВУПК-25-03;

6. Генератор высоковольтных импульсов ГИ-1000 исп. 4 (напряжение 20 кВ)

7. Трассоискатель АГ Успех-308.10М;

8. Рефлектометр РЕЙС-305;

9. Комплект кабелей:

- Кабель высоковольтный СКВИЛ-70 (испытание выпрямленным напряжением до 70 кВ) 30 м.

- Кабель заземления ПЩ-10 20 м.

- Удлинитель электрический на катушке 20 м.

10. Бензиновая электростанция (напряжение 220 В, 50 Гц, мощность не менее 4,2 кВт);

11. Комплект эксплуатационной, сопроводительной документации и паспорта на приборы;

12. Комплект документации для регистрации в ГИБДД.

Начальная (максимальная) стоимость товара – 2 000 000 (два миллиона) рублей  00 коп. с НДС*. В стоимость товара включены в т.ч. расходы на страхование, уплату налогов, сборов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

*- Расчеты за поставляемую продукцию будут осуществляться на условиях 30% предоплаты, 30% - через 30 календарных дней после предоплаты, остальные 40% в течение 10-и банковских дней после получения товара Заказчиком.

| № | Наименование товара | Кол-во, ед. изм-ния |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лаборатория МИК-1 | 1 шт. |

2.    Срок поставки товара: не более 60 календарных дней со дня поступления предоплаты на счет Поставщика.

При оценке предложений предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую цену, и другие, более предпочтительные условия.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Претендента.

Претенденту необходимо представить следующие документы:

·      Письмо-заявку на участие в открытом запросе предложений (Приложение №1);

·      Анкету поставщика (Приложение №2);

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Подача Претендентами своих предложений осуществляется по адресу: 427790, г. Можга, ул.Вокзальная, 11, тел/факс (34139) 3-19-00 или по E-mail: Psb@gkh18.ru, до17-00 часов «29» апреля 2013 г. Предложения, поданные позже указанного срока,  будут отклонены без рассмотрения по существу.

Контактное лицо  Иванов Иван  Николаевич, тел. 3-28-47; Шамсутдинов Ренат Василович тел. 3-25-79.

МУП ЖКХ вправе принять предложение одного из Претендентов предложивших наиболее выгодные условия, а именно:

· наименьшая цена предложения;

· соответствие поставляемого товара ГОСТу, ТУ;

· условия поставки товара.

И.о. директора МУП ЖКХ                                                          М.В. Филиппов