08.06.2011

Запрос предложений на поставку труб из полиэтилена ПЭ-80, труб КОРСИС и полимерных соединительных деталей для сборно-разборных трубопроводов

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

Запрос предложений № 5 от 08.06. 2011 г.

Уважаемые господа!

# Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса цен — МУП ЖКХ, расположенный по адресу: РФ, 427790, г. Можга, ул. Вокзальная, 11 (далее – Заказчик или Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте МУП ЖКХ www.gkh18.ru объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Претенденты) к участию в открытом запросе предложений  (далее – запрос предложений) на поставку труб из полиэтилена ПЭ-80 (ГОСТ 18599-2001), труб КОРСИС   и полимерных соединительных деталей для сборно-разборных трубопроводов.

Место заключения договора: г. Можга

Перечень основных работ подлежащих выполнению:

1. Поставка труб из полиэтилена ПЭ-80 (ГОСТ 18599-2001), труб КОРСИС и полимерных соединительных деталей для сборно-разборных трубопроводов;

Требования к поставляемому товару:

1. Качество товара и упаковка должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ на данный вид товара;

Начальная (максимальная) стоимость товара – 672 975,5 (шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят пять)  рублей  50 коп. с НДС. В стоимость товара включены в т.ч. расходы на страхование, уплату налогов, сборов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

| № | Наименование товара | Кол-во, ед. изм-ния | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ 80, SDR 17,6 , d 63, Р=8 атм. | 1550 п.м. | 52,93 | 82041,5 |
| 2 | Труба ПЭ 80, SDR 17,6 , d 110, Р=8 атм. | 1700 п.м. | 160,65 | 273105,00 |
| 3 | Труба ПЭ 80, SDR 13,6 , d 25, Р=10 атм. | 100 п.м. | 24,00 | 2400,00 |
| 4 | Труба ПЭ 80, SDR 13,6 , d 32, Р=10 атм. | 100 п.м. | 29,00 | 2900,00 |
| 5 | Труба ПЭ 80, SDR 11 , d 20, Р=12.5 атм. | 100 п.м. | 19,00 | 1900,00 |
| 6 | Труба ПЭ 80, SDR 13,6 , d 160, Р=10 атм. | 400 п.м. | 426,85 | 170740,00 |
| 7 | Муфта с наружной резьбой 63*2 | 15 шт. | 150,00 | 2250,00 |
| 8 | Муфта с наружной резьбой 32*3/4 | 10 шт. | 52,00 | 520,00 |
| 9 | Муфта с наружной резьбой 25*1/2 | 10 шт. | 39,00 | 390,00 |
| 10 | Муфта с наружной резьбой 20*1/2 | 10 шт. | 35,00 | 350,00 |
| 11 | Муфта с внутренней резьбой 63*2 | 15 шт. | 180,00 | 2700,00 |
| 12 | Муфта с внутренней резьбой 32*3/4 | 10 шт. | 75,00 | 750,00 |
| 13 | Муфта с внутренней резьбой 25*1/2 | 10 шт. | 45,00 | 450,00 |
| 14 | Муфта с внутренней резьбой 20*1/2 | 10 шт. | 36,00 | 360,00 |
| 15 | Фланцевое соединение 63*2 | 4 шт. | 465,00 | 1860,00 |
| 16 | Фланцевое соединение 110*4 | 12 шт. | 1100 | 13200,00 |
| 17 | Втулка литая удлиненная ПЭ 80, SDR 11 , d 110 | 4 шт. | 295,00 | 1180,00 |
| 18 | Втулка литая удлиненная ПЭ 80, SDR 11, d 160 | 4 шт. | 645,00 | 2580,00 |
| 19 | Отвод 90 градусов 63*63 | 4 шт. | 290,00 | 1160,00 |
| 20 | Отвод 90 градусов 110*110 | 4 шт. | 1325,00 | 5300,00 |
| 21 | Угольник с наружной резьбой 63*2 | 6 шт. | 180,00 | 1080,00 |
| 22 | Угольник с наружной резьбой 20*3/4 | 4 шт. | 37,00 | 148,00 |
| 23 | Угольник с наружной резьбой 32*1 | 2 шт. | 58,00 | 116,00 |
| 24 | Угольник с внутренней резьбой 63*2 | 6 шт. | 221,00 | 1326,00 |
| 25 | Угольник с внутренней резьбой 20*3/4 | 4 шт. | 43,00 | 172,00 |
| 26 | Угольник с внутренней резьбой 32*1 | 2 шт. | 63,00 | 126,00 |
| 27 | Тройник равносторонний 20*20*20 | 3 шт. | 75,00 | 225,00 |
| 28 | Тройник равносторонний 25*25*25 | 3 шт. | 99,00 | 297,00 |
| 29 | Тройник равносторонний 32*32*32 | 5 шт. | 130,00 | 650,00 |
| 30 | Тройник равносторонний 63*63*63 | 5 шт. | 400,00 | 2000,00 |
| 31 | Тройник равносторонний 110*110*110 | 2 шт. | 1750,00 | 3500,00 |
| 32 | Тройник с внутренней резьбой 63*2*63 | 3 шт. | 350,00 | 1050,00 |
| 33 | Седелка с резьбовым отводом 63*3/4 | 10 шт. | 125,00 | 1250,00 |
| 34 | Седелка с резьбовым отводом 32*3/4 | 4 шт. | 75,00 | 300,00 |
| 35 | Седелка с резьбовым отводом 110*2 | 10 шт. | 180,00 | 1800,00 |
| 36 | Седелка с резьбовым отводом 160*4 | 5 шт. | 790,00 | 3950,00 |
| 37 | Труба КОРСИС SN6, d 160 | 160 п.м. | 242,65 | 38824,00 |
| 38 | Труба КОРСИС SN6, d 200 | 150 п.м. | 311,65 | 46747,5 |
| 39 | Муфта для труб КОРСИС, d 160 | 20 шт. | 79,35 | 1587,00 |
| 40 | Муфта для труб КОРСИС, d 200 | 15 шт. | 112,7 | 1690,5 |

2.    Срок поставки товара: не более 15 календарных дней со дня подписания договора.

При оценке предложений предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую цену, и другие, более предпочтительные условия.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Претендента.

Претенденту необходимо представить следующие документы:

·      Письмо-заявку на участие в открытом запросе предложений (Приложение №1);

·      Анкету поставщика (Приложение №2);

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Подача Претендентами своих предложений осуществляется по адресу: 427790, г. Можга, ул.Вокзальная, 11, тел/факс (34139) 3-19-00 или по E-mail: mpzkx2@udm.net, до17-00 часов «15» июня 2011 г. Предложения, поданные позже указанного срока,  будут отклонены без рассмотрения по существу.

Контактное лицо  Иванов Иван  Николаевич, тел. 3-28-47; Кодесников Анатолий Иванович тел. 3-25-79.

МУП ЖКХ вправе принять предложение одного из Претендентов предложивших наиболее выгодные условия, а именно:

· наименьшая цена предложения;

· соответствие поставляемого товара ГОСТу 18599-2001;

· условия поставки товара.

Директор МУП ЖКХ                                                          М.Х. Елеонский