Запрос предложений на поставку каналопромывочной установки Rioned AquaJet 150/55.

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

Запрос предложений № 16 от 24.12.2013 г.

Уважаемые господа!

Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса цен — МУП ЖКХ, расположенный по адресу: РФ, 427790, г. Можга, ул. Вокзальная, 11 (далее – Заказчик или Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте МУП ЖКХ www.gkh18.ru объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Претенденты) к участию в открытом запросе предложений  (далее – запрос предложений) на поставку каналопромывочной установки Rioned AquaJet 150/55.

Место заключения договора: г. Можга

Перечень основных работ подлежащих выполнению:

1. Поставка каналопромывочной установки Rioned AquaJet 150/55;

Требования к поставляемому товару и комплектации:

1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ на данный вид товара;

2. Каналопромывочная установка Rioned AquaJet 150/55:                                                                                                    
                                                                                                                                                                    - насос высокого давления Speck для работы с высоко дисперсной водой,
- рабочее давление насоса высокого давления (Speck) 150 атмосфер, 
- расход воды 55 литров в минуту, 
- Автономный бензиновый двигатель Хонда мощностью 24 л.с.,

- баки для воды общего объема 800 (восемьсот) литров

- шланг высокого давления длиной 60 метров (диаметр 13 мм);

- гидропривод барабана высокого давления

- заливной шланг длиной 50 метров (диаметр 19 мм);

- комплект насадок: насадка с прямым боем, насадка с обратным боем, роторная насадка для удаления жира, насадка «Квадро» для разрыхления донного ила, насадка «Аква-дрель» для пробивки засоров, насадка «Башмак» для удаления донного ила, насадка «Торпеда» для интенсивной промывки, фронтальная насадка для обмывки колодцев;

- комплект игл для чистки жиклеров;

- пистолет пика для обмывки автомобиля и поверхностей;

- габариты ДхШхВ 1436x1092x1092 

- вес 300 кг.

3. Комплект эксплуатационной, сопроводительной документации и паспорта на приборы;

Начальная (максимальная) стоимость товара – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей  00 коп. с НДС*. В стоимость товара включены в т.ч. расходы на страхование, уплату налогов, сборов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

*- Расчеты за поставляемую продукцию будут осуществляться равными частями в течение 4 месяцев.

| № | Наименование товара | Кол-во, ед. изм-ния |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каналопромывочная установка Rioned AquaJet 150/55 | 1 шт. |

2.    Срок поставки товара: не более 90 календарных дней со дня поступления предоплаты на счет Поставщика.

При оценке предложений предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую цену, и другие, более предпочтительные условия.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Претендента.

Претенденту необходимо представить следующие документы:

·      Письмо-заявку на участие в открытом запросе предложений (Приложение №1);

·      Анкету поставщика (Приложение №2);

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Подача Претендентами своих предложений осуществляется по адресу: 427790, г. Можга, ул.Вокзальная, 11, тел/факс (34139) 3-19-00 или по E-mail: Psb@gkh18.ru, до17-00 часов «27» декабря 2013 г. Предложения, поданные позже указанного срока,  будут отклонены без рассмотрения по существу.

Контактное лицо  Иванов Иван  Николаевич, тел. 3-28-47; Шамсутдинов Ренат Василович тел. 3-25-79.

МУП ЖКХ вправе принять предложение одного из Претендентов предложивших наиболее выгодные условия, а именно:

· наименьшая цена предложения;

· соответствие поставляемого товара ГОСТу, ТУ;

· соответствие поставляемого товара требованиям, указанным в уведомлении;

· условия поставки товара.